МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П р и к а з

____________ № _____	       ___________ № _____	        ___________№ _____

О проведении областного смотра-конкурса

на лучшего специалиста по охране труда

и лучшую образовательную организацию

по охране труда и пожарной безопасности

в 2015 году

В целях пропаганды передового опыта по созданию здоровых и безопасных условий труда и образовательного процесса, активизации работы по улучшению условий и охраны труда, приведению образовательных организаций в соответствие с требованиями противопожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1.Утвердить:

1.1. Положение об областном смотре-конкурсе на лучшего специалиста по охране труда и лучшую образовательную организацию по охране труда и пожарной безопасности в 2015 году (приложение № 1);

1.2. Состав комиссии по организации и проведению областного смотра-конкурса на лучшего специалиста по охране труда и лучшую образовательную организацию по охране труда и пожарной безопасности в 2015 году (приложение № 2).

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, совместно с территориальными органами государственного пожарного надзора, районными профсоюзными организациями:

2.1. Провести районные смотры-конкурсы на лучшего специалиста по охране труда и лучшую образовательную организацию по охране труда и пожарной безопасности в 2015 году с 15 по 31 августа 2015 года;

2.2. Документы по итогам районных смотров-конкурсов предоставить в комиссию по организации и проведению областного смотра-конкурса на лучшего специалиста по охране труда и лучшую образовательную организацию по охране труда и пожарной безопасности в 2015 году до 10 сентября 2015 года.

3. Комиссии по организации и проведению областного смотра-конкурса на лучшего специалиста по охране труда и лучшую образовательную организацию по охране труда и пожарной безопасности в 2015 году:

3.1. Провести областной смотр-конкурс на лучшего специалиста по охране труда и лучшую образовательную организацию по охране труда и пожарной безопасности в 2015 году с 10 сентября по 10 октября 2015 года;

3.2. Документы по итогам областного смотра-конкурса на лучшего специалиста по охране труда и лучшую образовательную организацию по охране труда и пожарной безопасности в 2015 году направить в министерство занятости, труда и миграции Саратовской области до 1 ноября 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра образования Саратовской области - начальника управления развития профессионального образования и организационной работы Седову И.В., заместителя начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области - начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Ковбасюка Р.В., заместителя председателя Саратовской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Попову Г.Н.

| Министр образования Саратовской области ______М.А. Епифанова | Начальник Главного управления МЧС России по Саратовской области ________ И.Н. Качев | Председатель Саратовской областной организации Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации ________ Н.Н. Тимофеев |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к приказу министерства образования,

от 30.06.2015 г. №2009

Главного управления МЧС России по Саратовской области,

от 30.06.2015 г. №333

Саратовской областной организации профессионального союза работников народного образования и науки РФ

от 30.06.2015 г. №71

Положение

об областном смотре-конкурсе на лучшего специалиста по охране труда и лучшую образовательную организацию по охране труда и пожарной безопасности в 2015 году

1. Общие положения

1.1. Областной смотр - конкурс на лучшего специалиста по охране труда и лучшую образовательную организацию по охране труда и пожарной безопасности в 2015 году (далее – Смотр-конкурс) проводится министерством образования Саратовской области, Главным управлением министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Саратовской области, Саратовской областной организацией профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации.

1.2. В Смотре-конкурсе принимают участие образовательные организации, расположенные на территории Саратовской области, и специалисты по охране труда, добившиеся значительных успехов в обеспечении здоровых и безопасных условий труда и учебы в год проведения Смотра-конкурса.

1.3. Цель Смотра – конкурса по охране труда – пропаганда передового опыта по созданию здоровых и безопасных условий труда и учебы, профилактике травматизма и профессиональной заболеваемости, активизации работы по улучшению условий и охраны труда.

1.4. Основными задачами Смотра-конкурса являются:

- приведение образовательных организаций в соответствие с требованиями правил пожарной безопасности, санитарно-гигиеническими нормами и правилами;

- улучшение организации работы по общественному контролю за противопожарным состоянием, охраной труда, за содержанием рабочих мест и эксплуатацией зданий образовательных организаций;

- обеспечение наличия в образовательных организациях документации по охране труда.

1.5. Основными условиями для участия в Смотре-конкурсе являются:

- выполнение в полном объеме мероприятий по улучшению условий и охраны труда, предусмотренных коллективными договорами и соглашениями по охране труда;

- выполнение противопожарных мероприятий;

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами;

- проведение обучения, инструктажа и проверки знаний по охране труда работников, включая руководителей и специалистов;

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;

- проведение медицинских осмотров;

- наличие совместных комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных (доверенных лиц) по охране труда;

- наличие специалиста по охране труда в организации с численностью работников более 50 человек, возложение обязанностей специалиста на одного из работников в организации с численностью работников менее 50 человек.

2. Организация и проведение Смотра-конкурса

2.1. Для проведения Смотра-конкурса создается комиссия по организации и проведению областного смотра-конкурса на лучшего специалиста по охране труда и лучшую образовательную организацию по охране труда и пожарной безопасности в 2015 году (далее - Комиссия) из представителей министерства образования Саратовской области, Главного управления МЧС России по Саратовской области, Саратовской областной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации.

2.2. Смотр-конкурс проводится в два этапа:

- I этап - районный с 15 по 31 августа 2015 года;

- II этап - областной с 10 сентября по 10 октября 2015 года.

2.3. Порядок проведения I этапа Смотра-конкурса определяется органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования.

2.4. Образовательные учреждения высшего профессионального образования, профессиональные образовательные учреждения, образовательные учреждения специального (коррекционного) образования и образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в районном этапе Смотра-конкурса не участвуют и представляют материалы (приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и поясняющие документы) в Комиссию до 10 сентября 2015 года (министерство образования Саратовской области, кабинет № 5).

2.5. Участвующие в Смотре-конкурсе образовательные организации и специалисты по охране труда оцениваются по критериям согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5 к настоящему Положению.

3. Подведение итогов

3.1. Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, до 31 августа 2015 года определяют победителей районного этапа Смотра-конкурса по каждому типу образовательных организаций и представляют в Комиссию (министерство образования Саратовской области, кабинет № 5) информацию об итогах районного Смотра-конкурса до 10 сентября 2015 года (приложение № 6 к настоящему Положению) и документы (приложения № 1, 2, 3, 4, 5 и поясняющие материалы) победителей районного этапа Смотра-конкурса.

3.2. Комиссия рассматривает и анализирует итоги районных этапов Смотра-конкурса по критериям и осуществляет выборочную проверку образовательных организаций, добившихся лучших показателей в Смотре-конкурсе.

3.3. Победители Смотра-конкурса определяются открытым голосованием на итоговом заседании Комиссии и утверждаются совместным приказом министерства образования Саратовской области, Главного управления МЧС России по Саратовской области и Саратовской областной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации до 1 ноября 2015 года.

3.4. Победители Смотра-конкурса награждаются министерством образования Саратовской области, Главным управлением МЧС России по Саратовской области и Саратовской областной организацией профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации дипломами I, II и III степени.

Приложение № 2

к приказу министерства образования,

от 30.06.2015 г. №2009

Главного управления МЧС России по Саратовской области,

от 30.06.2015 г. №333

Саратовской областной организации профессионального союза работников народного образования и науки РФ

от 30.06.2015 г. №71

СОСТАВ

комиссии по организации и проведению областного смотра-конкурса

на лучшего специалиста по охране труда и лучшую образовательную организацию по охране труда и пожарной безопасности в 2015 году

| Седова Ирина Владимировна | - | заместитель министра образования области – начальник управления развития профессионального образования и организационной работы, председатель; |
| --- | --- | --- |
| Жуковская Наталья Васильевна | - | заместитель министра – начальник управления специального образования и защиты прав несовершеннолетних, заместитель председателя; |
| Обрежа Наталья Николаевна | - | заместитель министра – начальник управления общего и дополнительного образования, заместитель председателя; |
| Тимофеев Николай Николаевич | - | председатель Саратовской областной организации профессионального союза работников народного образования и науки, заместитель председателя; |
| Ковбасюк Роман Вячеславович | - | заместитель начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы, заместитель председателя; |
| Сысуев Дмитрий Анатольевич | - | главный технический инспектор труда Саратовской областной организации профессионального союза работников народного образования и науки, секретарь; |
| Члены комиссии |
| Ксенофонтова Елена Юрьевна | - | начальник отдела учреждений специального (коррекционного) образования и учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, министерства образования области; |
| Семёнова Татьяна Владимировна | - | начальник отдела развития общего и дополнительного образования министерства образования области; |
| Шевцова Елена Валентиновна | - | старший инженер отдела ГПН и ПР УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области, майор внутренней службы. |

Приложение № 1

к Положению об областном смотре-конкурсе на лучшего специалиста по охране труда и лучшую образовательную организацию по охране труда и пожарной безопасности в 2015 году

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении условий смотра-конкурса

на лучшую образовательную организацию по охране труда

и пожарной безопасности в 2015 году

______________

(наименование учреждения, адрес, телефон)

(район)

(фамилия, имя, отчество руководителя)

(фамилия, имя, отчество председателя профсоюзной организации)

| № п/п | Наименование мероприятий |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие лицензии. | Дата получения лицензии. |
| 2 | Состояние пожарной безопасности учреждения и его помещений | Выполнение Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390) , подъезды к зданию, наличие первичных средств пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, укомплектованность пожарных кранов наличие запаса воды для тушения, наличие приказов, нормативных документов и т.д. Наличие (отсутствие) нарушений требований пожарной безопасности по результатам последней проверки |
| 3 | Обеспечение охраны труда |  |
| 3.1 | Выполнение ст. 217 Трудового кодекса Российской Федерации в части принятия на работу освобожденного специалиста по охране труда, если число работников в учреждении более 50 человек | ФИО, телефон. |
| 3.2 | Наличие приказа о соблюдении законодательства по охране труда | Реквизиты приказа. |
| 3.3. | Создание комиссии по охране труда на паритетной основе (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июня 2014 г. № 412н) | реквизиты приказа, ФИО членов, должности |
| 3.4. | Выборы уполномоченного профсоюзного комитета по охране труда | реквизиты протокола, ФИО, должность |
| 3.5. | Финансирование мероприятий по охране труда за 2014 год | Всего_______ (тыс.руб.) в том числе бюджетных средств___ тыс. руб. внебюджетных средств______ тыс. руб. |
| 3.6. | Состояние территории здания | Ограждение, пешеходные дорожки, состояние нестандартного оборудования, озеленение, надворные туалеты, колодцы, выгребные ямы и т.д. |
| 3.7. | Техническое состояние зданий и сооружений | Наличие паспорта, типовое, приспособленное, как отремонтировано, состояние подвалов, чердаков, кровли, системы канализации, водоснабжения и т.д. |
| 3.8 | Состояние электробезопасности зданий и помещений | Выполнение правил ПЭЭП, ПУЭ. Наличие ответственного за электрохозяйство, наличие журнала присвоения I группы по электробезопасности. Состояние электрощитовой, разветкоробок. Наличие акта замера сопротивления изоляции электропроводки, заземления оборудования и т.д. (дата) |
| 3.9 | Состояние санитарно-бытовых помещений | Количество, наличие помещения гигиены женщин, их состояние и т.д. |
| 3.10. | Состояние учебных классов | Оформление, наличие мебели, санитарно -гигиеническое состояние и т. д. |
| 3.11. | Мастерские | Наличие станков и их соответствие требованиям охраны труда, состояние рабочего инструмента, заземление, наличие вытяжки и общего отключающего устройства электроснабжения с рабочего места учителя, средства индивидуальной защиты, аптечки, огнетушители, второй эвакуационный выход и т.д. |
| 3.12. | Кабинет химии | Правильное размещение лаборантской. Наличие в кабинете водопровода, вытяжного шкафа, 4-х металлических ящиков для правильного хранения химических реактивов, по группам, песок, кошма, аптечка и т.д. |
| 3.13. | Состояние охраны труда в кабинете информатики | Соответствие кабинета правилам и нормам СанПиН 2.2.2/2,4.1340-03 от 30 июня 2003 г. наличие кондиционера, 4,5-6 кв.м. на 1 компьютер освещенность и т.д. |
| 3.14. | Состояние охраны труда в спортивном зале | Наличие исправных спортивных снарядов, состояние полов, лампы освещения с металлическими решетками, закрытые радиаторы отопления, оконные блоки, наличие 2-го эвакуационного выхода, раздевалок, душевых и т.д. |
| 3.15. | Состояние охраны труда на пищеблоке | Наличие исправного оборудования, резиновых ковриков, вентиляции, заземления, состояние посуды и т.д. |
| 3.16. | Состояние охраны труда в групповых ДОУ | Состояние игрушек, крепление мебели, соблюдение санитарно-гигиенических правил, состояние ограждения лестниц, освещенность, наличие ограждения отопительных приборов, расстановка кроватей, состояние детских теневых навесов и т. д. |
| 3.17. | Состояние охраны труда в котельной | Обучение операторов, наличие вентиляции, укомплектованность котлов контрольно-измерительными приборами, предохранительными клапанами, манометрами, термометрами, автоматикой безопасности, системой загазованности по угарному газу, наличие помещения для оператора, душевой. |
| 3.18. | Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников (СИЗ) | % обеспеченности, сумма на СИЗ ___, кто из работников обеспечен.___ |
| 3.19. | Наличие и укомплектованность медицинских аптечек. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 марта 2011 г. № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам» | % обеспеченности, где размещены. |
| 3.20. | Проведение медицинского осмотра работников. | Как организован, система оплаты и т.д. |
| 3.21. | Обучение по охране труда | Организация обучения, наличие удостоверений, кол-во обученных. |
| 4. | Проведение специальной оценки условий труда (Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. № 33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению») до 1 января 2014 г. - аттестации рабочих мест (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 апреля 2011 г. № 342н «Об утверждении Порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»). | Приказ о проведении специальной оценки условий труда (аттестации), перечень работ с неблагоприятными условиями труда, список работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда, карты аттестации учебных кабинетов, мастерских, план мероприятий по улучшению условий труда. Количество рабочих мест, из них аттестовано и т.д. |
| 5. | Наличие нормативных документов по охране труда | Журналы проведения инструктажей вводного на рабочем месте, программа вводного инструктажа и первичного на рабочем месте, инструкции по охране труда, акт готовности учреждения к началу нового учебного года, акты -разрешения на проведение занятий отдельных помещений, акты - испытания гимнастических снарядов, соглашение по охране труда, акт проверки соглашения, наличие журнала административно-общественного контроля и т.д. |
| 6. | Расследование и учет несчастных случаев, связанных с производством | Количество несчастных случаев на производстве за 2014 год с работниками. Журнал регистрации, акты формы Н-1. |
| 7. | Мероприятия по улучшению условий и охраны труда женщин, работающих во вредных условиях и лиц моложе 18 лет. | План мероприятий, в том числе по оздоровлению. Перечень тяжелых работ, на которых запрещено применение лиц моложе 18 лет и т.д. |
| 8. | Прочие мероприятия по охране труда | Наличие уголка по охране труда. Обновление производственного оборудования. Отражение вопросов охраны труда в средствах массовой информации. |

Приложение № 2

к Положению об областном смотре-конкурсе на лучшего специалиста по охране труда и лучшую образовательную организацию по охране труда и пожарной безопасности в 2015 году

Критерии оценки

на лучшее комплексное противопожарное состояние

| № п/п | Наименование позиции | Значение позиции | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество выявленных нарушений требований пожарной безопасности по результатам последней плановой проверки |  |  |
|  | Количество не устраненных нарушений требований пожарной безопасности на момент участия в конкурсе |  |  |
|  | Количество противопожарных мероприятий, проведенных за истекший период текущего года |  |  |
|  | Объем денежных средств, затраченных в текущем году на решение вопросов пожарной безопасности |  |  |
|  | Наличие на объекте оборудования, обеспечивающего вывод сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны |  |  |
|  | Количество проведенных в текущем году практических тренировок по отработке планов эвакуации |  |  |
|  | Количество учащихся, принявших участие в областных этапах конкурсов детского творчества по противопожарной тематике «Пожарный доброволец: вчера, сегодня, завтра!» и «Юные таланты за безопасность» в прошедшем учебном году |  |  |
|  | Количество учащихся, занявших призовые (1, 2, 3) места в областных этапах конкурсов детского творчества по противопожарной тематике «Пожарный доброволец: вчера, сегодня, завтра!» и «Юные таланты за безопасность» в прошедшем учебном году |  |  |
|  | Наличие в учреждении дружины юных пожарных, количество членов дружины (чел.) |  |  |
|  | Количество мероприятий, проведенных дружиной юных пожарных в прошедшем учебном году |  |  |

Руководитель учреждения _____________________     _____________________________

( расшифровка подписи)

Согласовано:

Руководитель территориального подразделения

надзорной деятельности Главного управления МЧС России

по Саратовской области

Приложение № 3

к Положению об областном смотре-конкурсе на лучшего специалиста по охране труда и лучшую образовательную организацию по охране труда и пожарной безопасности в 2015 году

Критерии оценки

образовательной организации по охране труда

| Показатели | Ед. изм. | Критерии оценки | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень производственного травматизма | случаев на 1000 работающих | В сравнении со среднеотраслевым показателем <*> ниже =3 на уровне = 1 выше = 0 | 0-3 |
| Коэффициент тяжести производственного травматизма | Число человек-дней нетрудоспособности на 1 пострадавшего | В сравнении со среднеотраслевым показателем <*> ниже =3 на уровне = 1 выше = 0 | 0-3 |
| Израсходовано средств на мероприятия по охране труда | Руб. на 1 работающего | В сравнении со среднеотраслевым показателем <*> выше =3 на уровне = 1 ниже = 0 | 0-3 |
| Для работников, обеспеченных спецодеждой, спецобовью и другими средствами индивидуальной защиты | % | 100% = 3 Менее 100% = 0 | 0-3 |
| Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда | - | Проведена полностью = 3 Проведена частично = 1 Не проведена =0 | 0-3 |
| Проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических (во время трудовой деятельности) медицинских осмотров работников | - | Проведены полностью = 3 Проведены не полностью = 0 | 0-3 |
| Наличие совместных комитетов (комиссий по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, организация их деятельности | Есть/нет | Комитет (комиссия) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда имеются, их деятельность организована = 3 Отсутствуют комитет (комиссия) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда, либо их деятельность не организована = 0 | 0-3 |
| Наличие службы охраны труда или специалиста по охране труда | Есть/нет | Есть = 3 Нет = 0 | 0-3 |
| Доля руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда (в процентах). | % | Полностью = 3 Частично = 0 | 0-3 |

<*> среднеотраслевой показатель берется по последним данным органов государственной статистики. При отсутствии среднеотраслевых показателей применяется среднеобластной показатель.

Руководитель учреждения _____________________     _____________________________

( расшифровка подписи)

Приложение № 4

к Положению об областном смотре-конкурсе на лучшего специалиста по охране труда и лучшую образовательную организацию по охране труда и пожарной безопасности в 2015 году

Информационная карта

на лучшего специалиста по охране труда

| Организация (полное наименование, юридический адрес) |  |
| --- | --- |
| Участник конкурса (ФИО (полностью), должность, телефон) |  |
|  | Показатели | Единица измерения | Показатели (за отчетный год) |
| 1. | Уровень производственного травматизма в организации | случаев на 1000 работающих. |  |
| 2. | Количество предписаний по улучшению условий труда, выданных специалистом по охране труда | количество предписаний (штук). |  |
| 3. | Предложено и внедрено предложений по совершенствованию работы по улучшению условий и охраны труда работающих в организации | общее количество предложений. |  |
|  |  | внедрено (указать количество). |  |
| 4. | Участие организации в мероприятиях по вопросам охраны труда (конкурсы, выставки, семинары, тренинги, пилотные проекты) с указанием даты и места проведения мероприятия | перечислить все мероприятия (отчетного года), в которых принимали участие, в т.ч. указать получение дипломов и др. |  |
| 5. | Прохождение обучения специалиста по охране труда | специалист прошел обучение, имеет диплом специалиста по охране труда, дата получения; специалист прошел обучение, имеет удостоверение, дата получения; специалист не прошел обучение. |  |
| 6. | Качество разработанных инструкций по охране труда по профессиям и видам работ в организации | указать общее количество разработанных инструкций по охране труда по профессиям и видам работ (предоставить копию одной инструкции для проверки качества их оставления). |  |
| 7. | Наличие нормативного документа, регламентиру-ющего систему управления охраной труда в организации | указать наличие или отсутствие документа. При наличии указать наименование нормативного документа (стандарт, положение, приказ и другие), кем и когда утвержден. |  |
| 8. | Наличие и выполнение соглашения (программы, плана мероприятий, другие) по улучшению условий и охраны труда | указать наименование документа, кем и когда утвержден: мероприятия выполняются в установленные сроки в полном объеме; мероприятия не выполняются либо сроки выполнения нарушены. Документа нет. |  |
| 9 | Уровень выполнения предписаний органов государственного надзора и контроля | количество предписаний за отчетный год, из них: выполнены предписания полностью; выполнены предписания частично (указать %). Предписания отсутствуют. |  |
| 10. | Внедрение трехступенчатого контроля по охране труда | да (указать дату внедрения); нет. |  |
| 11. | Проведение в отчетном году Дней охраны труда в организации (семинаров, круглых столов, выставок, конкурсов и др.) | да (указать количество и наименование мероприятия); нет. |  |

Приложение № 5

к Положению об областном смотре-конкурсе на лучшего специалиста по охране труда и лучшую образовательную организацию по охране труда и пожарной безопасности в 2015 году

Критерии оценки

на лучшего специалиста по охране труда

|  | Показатели | Критерии оценки | Баллы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уровень производственного травматизма в организации | травматизм отсутствует – 3 балла; травматизм имеется ниже среднего показателя среди участников (бюджетной / внебюджетной сферы) - 2 балла; травматизм имеется на уровне среднего показателя среди участников (бюджетной / внебюджетной сферы) - 1 балл; травматизм имеется выше среднего показателя среди участников (бюджетной / внебюджетной сферы) - 0 баллов | 0 – 3 |
| 2. | Количество предписаний по улучшению условий труда, выданных специалистом по охране труда | наличие предписаний в отчетном году – 1 балл отсутствие предписаний в отчетном году – 0 баллов | 0 – 1 |
| 3. | Предложено и внедрено предложений по совершенствованию работы по улучшению условий и охраны труда работающих в организации | Количество внедренных предложений: все – 3 балла; выше среднего показателя по всем участникам конкурса (бюджетной или внебюджетной сферы) – 2 балла; ниже среднего показателя по всем участникам конкурса (бюджетной или внебюджетной сферы) – 1 балл; нет – 0 баллов | 0 - 3 |
| 4. | Участие организации в мероприятиях по вопросам охраны труда (конкурсы, выставки, семинары, тренинги, пилотные проекты) с указанием даты и места проведения мероприятия | участие в отчетном году с получением диплома – 3 балла; участие в отчетном году – 2 балла; участие ранее отчетного года – 1 балл; нет – 0 баллов | 0 – 3 |
| 5. | Прохождение обучения специалистом по охране труда | специалист прошел обучение, имеет диплом специалиста по охране труда – 3 балла; специалист прошел обучение, имеет удостоверение – 2 балла; специалист не прошел обучение – 0 баллов | 0 – 3 |
| 6. | Качество разработанных инструкций по охране труда по профессиям и видам работ в организации | соответствует требованиям – 3 балла; не соответствует требованиям – 0 баллов | 0 – 3 |
| 7. | Наличие нормативного документа, регламентирующего систему управления охраной труда в организации | да – 3 балла; нет – 0 баллов | 0 – 3 |
| 8. | Наличие и выполнение соглашения (программы, плана мероприятий, другие) по улучшению условий и охраны труда | имеется (наименование документа, кем и когда утвержден), мероприятия выполняются в установленные сроки в полном объеме - 3 балла; имеется (наименование документа, кем и когда утвержден), сроки выполнения нарушены – 1 балл; отсутствует – 0 баллов | 0 – 3 |
| 9. | Уровень выполнения предписаний органов государственного надзора и контроля | предписания отсутствуют – 3 балла; исполнение предписаний 100 процентов – 2 балла; исполнение предписаний менее 100 процентов – 0 баллов | 0 – 3 |
| 10. | Внедрение трехступенчатого контроля по охране труда | да – 3 балла; нет – 0 баллов | 0 – 3 |
| 11. | Проведение в отчетном году Дней охраны труда в организации (семинаров, круглых столов, выставок, конкурсов и др.) | да – 3 балла; нет – 0 баллов | 0 – 3 |

Приложение № 6

к Положению об областном смотре-конкурсе на лучшего специалиста по охране труда и лучшую образовательную организацию по охране труда и пожарной безопасности в 2015 году

Председателю комиссии по организации и проведению областного смотра-конкурса на лучшее образовательное учреждение по охране труда и пожарной безопасности и лучшего специалиста образовательного учреждения по охране труда

__________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования)

направляет информацию об итогах районного этапа смотра-конкурса на лучшего специалиста по охране труда и лучшую образовательную организацию по охране труда и пожарной безопасности в 2015 году

I место по итогам районного этапа смотра-конкурса заняли:

1) образовательные организации:

# Общеобразовательное учреждение – ___________;

Дошкольное образовательное учреждение –  ____________;

# Учреждение дополнительного образования детей  – _________________;

2) специалист по охране труда – _____________________ .

ВСЕГО в конкурсе приняли участие ______ образовательных организаций.

Руководитель                                 ___________                  _________________

(подпись)                                       (расшифровка подписи)